Дизельные генераторы

- Установите генератор на ровную поверхность (в случае наклонной поверхности возможно переливание масла и будет невозможна эксплуатация генератора).

- Залейте топливо в топливный бак (Используйте дизельное топливо, во избежание поломок или не стабильной работы генератора, не используйте топливо сомнительного качества).

- Заведите генератор поворотом ключа.

- Подключите потребитель в розетку генератора.

Внимание!

Суммарная мощность потребителей, подключенных к генератору, не должна превышать мощность самого генератора.

Транспортируйте, храните и эксплуатируйте генератор только в горизонтальном виде.